| ПП «Інтер електро лайф» |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ №___________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03142, м.Київ, вул.Малинська, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | "____"__________________2025р |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | www.tosunlux.com.ua |  |  |  |  |  |  |
| +38 093 8070088; +38 096 8070088 |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: info@tosunlux.com.ua |  |  |  |  |  |  |
| Тип підстанції |  |  | Виконання |  |  |  | Вхід ВН |  |  | Напруга на ВН |  |  | Тип трансф-ра |  |  |
| КТПС Стовпова |  |  | Тупікова |  |  |  | Повітряний |  |  | 6кВ |  |  | ТМ |  |  |
| КТПМ Мачтова |  |  | Прохідна |  |  |  | Кабельний |  |  | 10кВ |  |  | ТМГ |  |  |
| КТП Кіоскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,5кВ |  |  | ТСЗ |  |  |
| КТПГС Міська |  |  | Кіл-ть транс-рів |  |  |  | Вхід НН |  |  | 35кВ |  |  | Інший |  |  |
| КТПБ Бетонна |  |  | Один |  |  |  | Повітряний |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Два |  |  |  | Кабельний |  |  | Напруга на НН |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інша кВ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Потужність трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 10 | 25 | 40 | 63 | 100 |  | 160 |  | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | інший |
|  |  |  |  | Схема та група з’єднань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У/Ун-0 |  |  |  |  |  | Д/Ун-11 |  |  |  |  | У/Zн-11 |  |  |

| Комутаційний апарат ВН кВ |  |  | Комутаційний апарат на вводі НН кВ | А/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вимикач навантаження ВНВ |  |  | Рубильник ВР, РЕ |  |
| Роз`єднувач РНЗ |  |  | Автоматичний вимикач стаціонарний |  |
| Роз`єднувач повітряний РЛНД |  |  | Автоматичний вимикач викатний |  |
| Інший |  |  | Інший |  |

|  |  | Тип лічильника |  |  |  |  |  | Трансф. Струму |  |  |  | Захист НН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна |  | Прямого вкл. |  | Однотарифний |  |  |  |  | /5 |  |  | РВН-0,5 |  |
| Акт.-реакт. |  | Трасформ. |  | Багатотарифний |  |  | 0,5 S |  | 0,5 |  |  | ОПН-0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непотрібно |  |

| Наявність АВР |  |  | Шафа вуличного освітлення |  |  | Внутрішнє освітлення підстанції |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потрібний |  |  | Потрібна |  |  | Потрібне |  |
| Непотрібний |  |  | Непотрібна |  |  | Непотрібне |  |

| Кількість та струм відгалужувальних ліній, А |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип (автомати, роз`єднувач+запобіжники) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інше |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Замовник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація (назва, адреса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | е-mail |  |  |  |  |
| Контактна особа (П.І.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |